## Sheet1
číslo měření	pozice čáry / (mm)	ADC levý / Senzor	normovaná / Levý senzor	ADC pravý / Senzor	normovaná / Pravý senzor			ADC hodnota		rozdil
1	-5	90	0.0425531914893617	990	0.979166666666667		min levého	50		0.936613475177305
2	-4	135	0.0904255319148936	945	0.932291666666667		max levého	990		0.841866134751773
3	-3	192	0.151063829787234	490	0.458333333333333					0.307269503546099
4	-2	190	0.148936170212766	275	0.234375		min pravého	50		0.085438829787234
5	0	230	0.191489361702128	205	0.161458333333333		maxpravého	1010		-0.0300310283687943
6	2	255	0.218085106382979	230	0.1875					-0.0305851063829787
7	3	300	0.265957446808511	260	0.21875					-0.0472074468085106
8	4	300	0.265957446808511	240	0.197916666666667					-0.068040780141844
9	5	470	0.446808510638298	270	0.229166666666667					-0.217641843971631
10	6	970	0.978723404255319	270	0.229166666666667					-0.749556737588653

	slimapolibsiprdel